## 1_собственные 2017
Приложение 1
Баланс тепловой энергии на 2017 год (собственные котельные)
(Гкал)
№ | Котельная | Произведено теплоэнергии | Расход тепло-энергии на хозяйственные нужды котельной | Потери теплоэнергии |  | Полезный отпуск теплоэнергии | в том числе:
|  |  |  | Потери теплоэнергии в теплосетях | Потери теплоэнергии в полотенцесушителях |  | полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям | полезный отпуск теплоэнергии собственным потребителям
1 | Котельная "Веретье" | 326630.21 | 6059.29 | 33694.75 | 3359.3 | 283516.87 | 281744.806 | 1772.064
2 | Котельная "Бабушкина" | 61658.06 | 754.3 | 6702.65 | 780.76 | 53420.35 | 53160.953 | 259.397
3 | Котельная "Стоялая" | 16853.66 | 249.77 | 2520.31 | 0 | 14083.58 | 14083.58
4 | Котельная "Софья Перовская" | 42381.23 | 1501.02 | 3711.9 | 0 | 37168.31 | 37168.31
5 | Котельная "Мариевка" | 5633.17 | 258 | 328.87 | 115.49 | 4930.81 | 4930.81
6 | Котельная "Призма" | 58446.82 | 2307.6 | 8085.63 | 0 | 48053.59 | 48053.59
7 | Котельная "Тема" | 55500.64 | 1331.6 | 7734.55 | 263.87 | 46170.62 | 46170.62
8 | Котельная "Психиатрическая больница" | 1104.11 | 73.77 | 0 | 23.97 | 1006.37 | 1006.37
9 | Котельная "Школа-интернат" | 2971.74 | 143.83 | 137.07 | 0 | 2690.84 | 2690.84
10 | Котельная "Слип" | 55276.7 | 2341.24 | 8512.86 | 546.84 | 43875.76 | 43875.76
11 | Котельная "Магма" | 55408.58 | 2133.93 | 7481.46 | 703.76 | 45089.43 | 44621.762 | 467.668
12 | Котельная "Сельхозтехника" | 37443.18 | 2316.07 | 6361.34 | 244.32 | 28521.45 | 28521.45
13 | Котельная "ГЭС" | 12324.28 | 105.05 | 2384.64 | 105.22 | 9729.37 | 9729.37
14 | Котельная "Полиграф" | 99296.59 | 2652.78 | 13798.75 | 1019.06 | 81826 | 81826
15 | Котельная "Военной базы" | 32236.39 | 996.04 | 4862.339 | 127.7 | 26250.311 | 26250.311
15.1. | в т.ч. пар 2,5-7 кг/см2 | 3671.56 | 43.12 | 1486.669 | 0 | 2141.771 | 2141.771
15.2. | в т.ч. вода | 28564.83 | 952.92 | 3375.67 | 127.7 | 24108.54 | 24108.54
16 | Котельная "Переборы" | 92543.95 | 1755.3 | 13153.73 | 891.94 | 76742.98 | 76712.866 | 30.114
17 | Котельная "Волжский" | 293541.93 | 6961.55 | 33305.79 | 3091.25 | 250183.34 | 250144.931 | 38.409
17.1. | в т.ч. пар 1,2-2,5 кг/см2 | 4130.33 | 111.37 | 785.59 | 0 | 3233.37 | 3233.37
17.2. | в т.ч. вода | 289411.6 | 6850.18 | 32520.2 | 3091.25 | 246949.97 | 246911.561
18 | Котельная "Поток" | 35532.98 | 2052.5 | 2126.6 | 281.6 | 31072.28 | 31072.28
19 | Котельная "Школа №12" | 269.07 | 3.04 | 7.29 | 0 | 258.74 | 258.74
20 | Котельная "Рыбинсккорм" | 2771.83 | 70.85 | 80.9 | 0 | 2620.08 | 2620.08
21 | Котельная "Элеватор" | 280.7 | 6.1 | 16.39 | 0 | 258.21 | 258.21
22 | НС "Щепкина, 19" | 1986.57 | 0 | 69.5 | 0 | 1917.07 | 1917.07
23 | Котельная "Нефтебаза" | 25948.47 | 1064.81 | 1476.82 | - | 23406.84 | 23406.84
23.1 | в т.ч. вода | 9434.78 | 511.81 | 1476.82 | - | 7446.15 | 7446.15
23.2 | в т.ч. пар 1,2-2,5 кгс / см2 | 13010.37 | 435.76 | 0 | - | 12574.61 | 12574.61
23.3 | в т.ч. пар 2,5 - 7 кгс / см2 | 3503.32 | 117.24 | 0 | - | 3386.08 | 3386.08
24 | СОШ № 16 | 370.53 | 1.94 | 0 | 0 | 368.588 | 368.588
25 | ИТОГО | 1316411.39 | 35140.38 | 156554.139 | 11555.08 | 1113161.789 | 1110594.137 | 2567.652
25.1 | в т.ч. горячая вода | 1292095.81 | 34432.89 | 154281.88 | 11555.08 | 1091825.958 | 1089258.306 | 2567.652
25.2 | в т.ч. пар 1,2-2,5 кг/см2 | 17140.7 | 547.13 | 785.59 | 0 | 15807.98 | 15807.98
25.3 | в т.ч. пар 2,5-7 кг/см2 | 7174.88 | 160.36 | 1486.669 | 0 | 5527.851 | 5527.851
| Технический директор |  | С.Н. Сонин
|  | 1290092.39 | 34073.63 | 155077.319 | 11555.08 | 1089386.361 | 1086818.709
|  | 26319 | 1066.75 | 1476.82 | 0 | 23775.428 | 23775.428
|  | 1282290.5 | 33919.14 | 152805.06 | 11555.08 | 1084011.22 | 1081443.568
|  | 9805.31 | 513.75 | 1476.82 | 0 | 7814.738 | 7814.738
|  | 4130.33 | 111.37 | 785.59 | 0 | 3233.37 | 3233.37
|  | 13010.37 | 435.76 | 0 | 0 | 12574.61 | 12574.61
|  | 3671.56 | 43.12 | 1486.669 | 0 | 2141.771 | 2141.771
|  | 3503.32 | 117.24 | 0 | 0 | 3386.08 | 3386.08

## 2_собственные 2018
Приложение 2
Баланс тепловой энергии на 2018 год (собственные котельные)
(Гкал)
№ | Котельная | Произведено теплоэнергии | Расход тепло-энергии на хозяйственные нужды котельной | Потери теплоэнергии |  | Полезный отпуск теплоэнергии | в том числе:
|  |  |  | Потери теплоэнергии в теплосетях | Потери теплоэнергии в полотенцесушителях |  | Полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям | Полезный отпуск теплоэнергии собственным потребителям
1 | Котельная "Веретье" | 325017.56 | 6059.29 | 32082.1 | 3359.3 | 283516.87 | 281744.806 | 1772.064 | 0
2 | Котельная "Бабушкина" | 61658.06 | 754.3 | 6702.65 | 780.76 | 53420.35 | 53160.953 | 259.397 | 0
3 | Котельная "Стоялая" | 16853.66 | 249.77 | 2520.31 | 0 | 14083.58 | 14083.58 | 0 | 0
4 | Котельная "Софья Перовская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Котельная "Мариевка" | 5633.17 | 258 | 328.87 | 115.49 | 4930.81 | 4930.81 | 0 | 0
6 | Котельная "Призма" | 58152.7 | 2307.01 | 7792.1 | 0 | 48053.59 | 48053.59 | 0 | 0
7 | Котельная "Тема" | 95154.35 | 1515.64 | 10036.03 | 263.87 | 83338.81 | 83338.81 | 0 | 0
8 | Котельная "Психиатрическая больница" | 1104.11 | 73.77 | 0 | 23.97 | 1006.37 | 1006.37 | 0 | 0
9 | Котельная "Школа-интернат" | 2971.74 | 143.83 | 137.07 | 0 | 2690.84 | 2690.84 | 0 | 0
10 | Котельная "Слип" | 54492.57 | 2332.05 | 7737.918 | 546.84 | 43875.762 | 43875.76 | 0.002 | 0
11 | Котельная "Магма" | 54720.77 | 2125.27 | 6802.31 | 703.76 | 45089.43 | 44621.762 | 467.668 | 0
12 | Котельная "Сельхозтехника" | 37443.18 | 2316.07 | 6361.34 | 244.32 | 28521.45 | 28521.45 | 0 | 0
13 | Котельная "ГЭС" | 12324.28 | 105.05 | 2384.64 | 105.22 | 9729.37 | 9729.37 | 0 | 0
14 | Котельная "Полиграф" | 98653.67 | 2648.17 | 13160.43 | 1019.06 | 81826.01 | 81826 | 0.01 | 0
15 | Котельная "Военной базы" | 32236.39 | 996.04 | 4862.34 | 127.7 | 26250.31 | 26250.311 | -0.001 | 0
15.1. | в т.ч. пар 2,5-7 кг/см2 | 3671.56 | 43.12 | 1486.67 | 0 | 2141.77 | 2141.771 | -0.001 | 0
15.2. | в т.ч. вода | 28564.83 | 952.92 | 3375.67 | 127.7 | 24108.54 | 24108.54 | 0 | 0
16 | Котельная "Переборы" | 92282.62 | 1753.55 | 12894.14 | 891.94 | 76742.99 | 76712.866 | 30.124 | 0
17 | Котельная "Волжский" | 292918.12 | 6956.42 | 32687.119 | 3091.25 | 250183.331 | 250144.931 | 38.4 | 0
17.1. | в т.ч. пар 1,2-2,5 кг/см2 | 4130.33 | 111.37 | 785.59 | 0 | 3233.37 | 3233.37 | 0 | 0
17.2. | в т.ч. вода | 288787.79 | 6845.05 | 31901.529 | 3091.25 | 246949.961 | 246911.561 | 38.4 | 0
18 | Котельная "Поток" | 35532.98 | 2052.5 | 2126.6 | 281.6 | 31072.28 | 31072.28 | 0 | 0
19 | Котельная "Школа №12" | 269.07 | 3.04 | 7.29 | 0 | 258.74 | 258.74 | 0 | 0
20 | Котельная "Рыбинсккорм" | 2771.83 | 70.85 | 80.9 | 0 | 2620.08 | 2620.08 | 0 | 0
21 | Котельная "Элеватор" | 280.7 | 6.1 | 16.39 | 0 | 258.21 | 258.21 | 0 | 0
22 | Бойлерная "Щепкина, 19" | 1986.57 | 0 | 69.5 | 0 | 1917.07 | 1917.07 | 0 | 0
23 | Котельная "Нефтебаза" | 25948.47 | 1064.81 | 1476.82 |  | 23406.84 | 23406.84
23.1 | в т.ч. вода | 9434.78 | 511.81 | 1476.82 |  | 7446.15 | 7446.15
23.2 | в т.ч. пар 1,2-2,5 кгс / см2 | 13010.37 | 435.76 | 0 |  | 12574.61 | 12574.61
23.3 | в т.ч. пар 2,5 - 7 кгс / см2 | 3503.32 | 117.24 | 0 |  | 3386.08 | 3386.08
24 | СОШ № 16 | 370.53 | 1.94 | 0 |  | 368.588 | 368.588
25 | ИТОГО | 1308777.1 | 33793.47 | 150266.867 | 11555.08 | 1113161.681 | 1110594.017 | 2567.664 | 0.002
25.1 | в т.ч. горячая вода | 1284461.52 | 33085.98 | 147994.607 | 11555.08 | 1091825.851 | 1089258.186
25.2 | в т.ч. пар 1,2-2,5 кг/см2 | 17140.7 | 547.13 | 785.59 | 0 | 15807.98 | 15807.98
25.3 | в т.ч. пар 2,5-7 кг/см2 | 7174.88 | 160.36 | 1486.67 | 0 | 5527.85 | 5527.851
| Технический директор |  | С.Н. Сонин
|  | 1282458.1 | 32726.72 | 148790.047 | 11555.08 | 1089386.253 | 1086818.589
|  | 26319 | 1066.75 | 1476.82 | 0 | 23775.428 | 23775.428
|  | 1274656.21 | 32572.23 | 146517.787 | 11555.08 | 1084011.113 | 1081443.448
|  | 9805.31 | 513.75 | 1476.82 | 0 | 7814.738 | 7814.738
|  | 4130.33 | 111.37 | 785.59 | 0 | 3233.37 | 3233.37
|  | 13010.37 | 435.76 | 0 | 0 | 12574.61 | 12574.61
|  | 3671.56 | 43.12 | 1486.67 | 0 | 2141.77 | 2141.771
|  | 3503.32 | 117.24 | 0 | 0 | 3386.08 | 3386.08

## 3_покупка 2017-2018
Приложение 3
Баланс тепловой энергии по сторонним ТСО на 2017-2018 гг
(Гкал)
№ | Котельная | Получено теплоэнергии | Потери теплоэнергии |  | Полезный отпуск теплоэнергии | в том числе:
|  |  | Потери теплоэнергии в теплосетях | Потери теплоэнергии в полотенцесушителях |  | полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям | полезный отпуск теплоэнергии собственным потребителям
1 | ОАО "Раскат" | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ФКУ СИЗО-2 | 447.696 | 23.28 | 5.85 | 418.566 | 418.566 |  | 0
2 | АО "Воентелеком"-190 ЦРЗСС | 5922.516 | 37.57 | 60.93 | 5824.016 | 5824.016
3 | ПАО "НПО "Сатурн" | 532457.471 | 48015.39 | 6515.26 | 477926.821 | 477840.981 | 85.84
4 | ОАО "Рыбинскхлеб" | 4714.782 | 460.46 | 44.59 | 4209.732 | 4209.732
5 | ООО "Мясопродукт" | 322.536 | 57.54 | 3.3 | 261.686 | 261.686
6 | ООО "Раскат-РОС" Гагарина | 554.198 | 0 | 23.6 | 530.598 | 530.598
7 | Всего от ТСО г. Рыбинска | 544419.199 | 48594.24 | 6653.53 | 489171.419 | 489085.579 | 85.84
| Технический директор |  | С.Н. Сонин
1599679.716

## Приложение 3_собств. (hidden)
Приложение 3
к экспертному заключению
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.
Операционные расходы (базовый уровень)
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | предложение Организации на 2016 год | предложение эксперта на 2016 год (с 01.07)
1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 3637549 | 4421594.86
2. | Расходы на ремонт основных средств | 103653384 | 144285105
3. | Расходы на оплату труда | 102106490 | 144288753.03
4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 2052913 | 2727601.8067
4.1. | Экспертиза пром. безопасности |  | 1853000
4.2. | Услуги автотранспорта сторонних организаций |  | 58301.8067
| Обслуживание котельной |  | 816300
5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 1733071 | 1065251.92 | 0
5.1. | Расходы на оплату услуг связи
5.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны
5.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг
5.4. | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
5.5. | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией
5.6. | Расходы на оплату других работ и услуг поверка СИ) | 1733071 | 1065251.92
6. | Расходы на служебные командировки
7. | Расходы на обучение персонала
8. | Лизинговый платеж
9. | Арендная плата | 165936 | 1706464.77
10. | Другие расходы, в том числе: | 180026255.96 | 217886203.5478 | 0
10.1. | - расходы по охране труда и технике безопасности | 1321002 | 1591355.98
10.2. | - расходы на канцелярские товары | 31952 | 19696.1431
10.3. | - общехозяйственные расходы | 116364041 | 123336425.8047
10.4. | - прочие расходы | 1689255.96 | 1653845.2636
| содержание зданий, приобретение и ремонт инвентаря |  | 875298.2314
| стоимость до 40 тыс. руб. |  | 642720.4431
| эксплуатация оборудования |  | 135826.589
10.5. | - расходы вспомогательного производства | 60620005 | 91284880.3564
| ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 393375598.96 | 516380974.9344 | 0
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Распределено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования
№ п.п. | Параметры расчета расходов | Ед.изм | Долгосрочный период регулирования по предложению эксперта с 01.07 (в расчете на годовой объем)
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
2. | Индекс эффективности операционных расходов
3. | Индекс изменения количества активов (ИКА)
3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 3214.71 | 3214.71 | 3214.71
3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 1019.915 | 1019.915 | 1019.915
4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов
5. | Операционные (подконтрольные) расходы | руб. | 516380974.9344
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Неподконтрольные расходы
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | 2016 (с 01.07) |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (стоки) | 2663583 | 3583064.5829
1.2. | Арендная плата
1.3. | Концессионная плата
1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
1.4.1. | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
1.4.2. | расходы на обязательное страхование
1.4.3. | иные расходы
1.5. | Отчисления на социальные нужды | 30836159 | 43575203.4151
1.6. | Расходы по сомнительным долгам | 16836768.89 | 19400745.9754
1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 29204794 | 30826261.08
1.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 39982682.82 | 66624952.0074
| ИТОГО | 119523987.71 | 164010227.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Налог на прибыль | 2401564 | 14576568.5243
3. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 66601126 | 82533599.8516
4. | Итого неподконтрольных расходов | 188526677.71 | 261120395.4367 |  | 0 |  | 0
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Распределено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015 | 2016 (с 01.07) |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
1. | Расходы на топливо на технолгические цели всего | 827428790 | 860925004.4581
в том числе:
1.1. | природный газ | 827208777 | 843607987.0857
1.2. | щепа | 220013 | 264921.4731
1.3. | электроэнергия |  | 17052095.8992
2. | Резервное топливо | 0 | 2524269.1141
3. | Расходы на электрическую энергию всего | 144658467.8097 | 173716473.3163
3.1. | технологические цели | 139499106.4639 | 160789718.6129
3.2. | хозяйственно-бытовые нужды | 5159361.3458 | 12926754.7034
4. | Расходы на тепловую энергию
5. | Расходы на холодную воду | 15302725 | 17127826.2112
5.1. | технологические цели | 15108473 | 16890536.6503
5.2. | хозяйственно-бытовые нужды | 194252 | 237289.5609
6. | Расходы на теплоноситель | 0
7. | ИТОГО расходы на приобретение энергоресурсов | 987389982.8097 | 1054293573.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет НВВ
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | 2016 |  |  |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12. | в среднем за год
1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 393375598.96 | 516380974.9344
2. | Неподконтрольные расходы | 188526677.71 | 261120395.4367
3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 987389982.8097 | 1054293573.0996
4. | Прибыль всего | 14675638.5159 | 106184857.374
в том числе:
4.1. | Инвестиционная программа всего |  | 53767910.1216
4.1.1. | в том числе энергосбережение | 5069381.3559 | 7018779.661
4.2. | Денежные выплаты соц. характера (по коллективному договору) | 9606257.16 | 19114932.5
4.3. | Предпринимательская прибыль |  | 33302014.7525
5. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  | -
6. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
7. | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
8. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
9. | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
10. | ИТОГО необходимая валовая выручка, в т.ч.: | 1583967897.9956 | 1937979800.8448 | [8 empty] | -0.0043957
10.1. | производство тепловой энергии | 1510710429 | 1761745432.9499
10.2. | передача тепловой энергии | 73257469 | 176234367.8948
10.3. | сбыт тепловой энергии
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Распределено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет тарифа
№ п.п. | Наименование расхода | Ед.изм. | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  |  | в установленном тарифе с 01.07.2015 | 2016 |  |  |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
[5 empty] | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12. | в среднем за год
Средневзвешенная стоимость производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии
1. | Полезный отпуск тепловой энергии, всего | Гкал | 1142155.76 | 1095261.2161
| - вода | Гкал | 1136262.47 | 1089886.0751
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | Гкал | 3757.6 | 3233.37
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | Гкал | 2135.69 | 2141.771
| - отборный пар от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Гкал
| - отборный пар свыше 13,0 кг/см2 | Гкал
| - острый и редуцированный пар | Гкал
1.1. | в том числе сторонним потребителям | Гкал | 1139357.14 | 1092682.0031
2. | Полезный отпуск с календарной разбивкой (п.1/100*п. 3) | Гкал
3. | Доли полезного отпуска c календарной разбивкой | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4. | НВВ | руб. | 1510710429 | 1761745432.9499
| - вода | руб. | 1501965263 | 1746625270.8924
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | руб. | 5386309 | 8713070.0833
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | руб. | 3358857 | 6407091.9742
| - отборный пар от 7,0 до 13,0 кг/см2 | руб.
| - отборный пар свыше 13,0 кг/см2 | руб.
| - острый и редуцированный пар | руб.
5. | Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.4/п.1) | руб./ Гкал | 1322.6834 | 1608.5162
5. | Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии с дифференциацией по видам теплоносителя (п.4/п.1): | руб./ Гкал | 1322.6834 | 1608.5162
| - вода | руб./ Гкал | 1321.8471 | 1602.576
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | руб./ Гкал | 1433.444 | 2694.7334
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | руб./ Гкал | 1572.7268 | 2991.4925
| - отборный пар от 7,0 до 13,0 кг/см2 | руб./ Гкал
| - отборный пар свыше 13,0 кг/см2 | руб./ Гкал
| - острый и редуцированный пар | руб./ Гкал
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии
6. | НВВ (передача + сбыт) | руб. | 73257469 | 176234367.8948
| - вода | руб. | 72833398 | 175553169.5933
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | руб. | 261193 | 189196.6924
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | руб. | 162878 | 492001.6091
7. | Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии без дифференциации по схеме подключения установок потребителей (п. 6/п.1): | руб./ Гкал | 64.1396 | 160.9062
| - вода | руб./ Гкал | 64.0991 | 161.0748
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | руб./ Гкал | 69.5106 | 58.5138
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | руб./ Гкал | 76.2648 | 229.7172
8. | Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, без дифференциации (п.5+п.7) | руб./ Гкал | 1386.823 | 1769.4225
8. | Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, с дифференциацией по виду теплоносителя (п. 5+п.7): | руб./ Гкал | 1386.823 | 1769.4225
| - вода | руб./ Гкал | 1385.9462 | 1763.6508
| - отборный пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 | руб./ Гкал | 1502.9545 | 2753.2472
| - отборный пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 | руб./ Гкал | 1648.9917 | 3221.2097
| - отборный пар от 7,0 до 13,0 кг/см2 | руб./ Гкал
| - отборный пар свыше 13,0 кг/см2 | руб./ Гкал
| - острый и редуцированный пар | руб./ Гкал
9. | Рост к тарифу предыдущего периода | % | 114.03
10. | Топливная составляющая | руб./ Гкал | 724.4448 | 786.0454
|  | % | 52.2377 | 44.4238
11. | Газовая составляющая | руб./ Гкал | 724.2522 | 770.2345
|  | % | 52.2238 | 43.5303
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова

## Приложение 2 передача 2018г. (hidden)
Приложение 2
Баланс тепловой энергии на 2018 г.
(Гкал)
№ | Котельная | Получено теплоэнергии |  | Потери теплоэнергии |  |  | Полезный отпуск теплоэнергии |  | в т.ч. сторонним потребителям
по предложению
|  | Организации | Эксперта | Организации |  | Эксперта | Организации | Эксперта | Эксперта
|  |  |  | в теплосетях | полотенцесушиели
1. | ОАО "Раскат" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | ФКУ СИЗО-2 | 443.376 |  | 23.91 | 5.85 |  | 413.616
3. | ОАО "Рыбинскхлебопродукт" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | ОАО "Воентелеком"-190 ЦРЗСС | 5922.516 |  | 37.57 | 60.93 |  | 5824.016
5 | ОАО "Газпромнефть-Терминал" | 6498.636 |  | 470.04 | 85.88 |  | 5942.716
6 | ОАО "НПО "Сатурн" | 532457.471 |  | 48015.39 | 6515.26 |  | 477926.821
7 | ОАО "Рыбинскхлеб" | 4714.782 |  | 460.46 | 44.59 |  | 4209.732
8 | ООО "Мясопродукт" | 322.536 |  | 57.54 | 3.3 |  | 261.686
9 | ООО "Раскат-Рос" б. Гагарина | 554.198 |  | 0 | 23.6 |  | 530.598
10 | ОАО "Рыбинсккорм" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Всего от ТСО г. Рыбинска | 550913.515 |  | 49064.91 | 6739.41 |  | 495109.185
12 | МУП ГО г. Рыбинск "Теплоэнерго"
13 | ИТОГО | 550913.515 |  | 49064.91 | 6739.41 |  | 495109.185
| Технический директор |  |  | С.Н. Сонин

## Приложение 3 передача (hidden)
Приложение 3
к экспертному заключению
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации. Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования.
Операционные расходы (базовый уровень)
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | предложение Организации на 2016 год | предложение эксперта на 2016 год (с 01.07)
1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 0
2. | Расходы на ремонт основных средств | 4751747 | 10642903
3. | Расходы на оплату труда | 5772268 | 8089910.4
| Расходы на оплату труда на сбыт | 5223335 | 8015235.57
4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 89971 | 2467.6292
4.1. | Экспертиза пром. безопасности |  | 0
4.2. | Услуги автотранспорта сторонних организаций | 89971 | 2467.6292
5. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 9448.4 | 44898.2
5.1. | Расходы на оплату услуг связи
5.2. | Расходы на оплату вневедомственной охраны
5.3. | Расходы на оплату коммунальных услуг
5.4. | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
5.5. | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией
5.6. | Расходы на оплату других работ и услуг (поверка СИ) | 9448.4 | 44898.2
6. | Расходы на служебные командировки
7. | Расходы на обучение персонала
8. | Лизинговый платеж
9. | Арендная плата | 0 | 132752.78
10. | Другие расходы, в том числе: | 3966603.9306 | 27088412.655
10.1. | - расходы по охране труда и технике безопасности | 92456 | 88581.34
10.2. | - расходы на канцелярские товары | 49 | 164.638
10.3. | - общехозяйственные расходы | 2066135 | 6915165.6859
| - общехозяйственные расходы на сбыт |  | 6851334.4694
| - прочие расходы на сбыт |  | 5985308
10.4. | - прочие расходы | 140068.9306 | 1034005.088
| содержание зданий, приобретение и ремонт инвентаря | 59229.1831 | 32882.3629
| стоимость до 40 тыс. руб. | 74392.1744 | 995421.4935
| эксплуатация оборудования | 6447.573 | 5701.2316
10.5. | - расходы вспомогательного производства | 1667895 | 6213853.4336
| ИТОГО базовый уровень операционных расходов | 19813373.3306 | 54016580.2342
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Разнесено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования
№ п.п. | Параметры расчета расходов | Ед.изм | Долгосрочный период регулирования по предложению эксперта с 01.07 (в расчете на годовой объем)
|  |  | 2016 | 2017 | 2018
1. | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)
2. | Индекс эффективности операционных расходов
3. | Индекс изменения количества активов (ИКА)
3.1. | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 1313.45 | 1313.45 | 1313.45
3.2. | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч
4. | Коэффициент эластичности затрат по росту активов
5. | Операционные (подконтрольные) расходы | руб. | 54016580.2342
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Неподконтрольные расходы
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | 2016 (с 01.07) |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
1.1. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
1.2. | Арендная плата
1.3. | Концессионная плата
1.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:
1.4.1. | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
1.4.2. | расходы на обязательное страхование
1.4.3. | иные расходы
1.5. | Отчисления на социальные нужды | 1743225 | 2443152.9408
| Отчисления на соц. нужды на сбыт | 1577447 | 2420601.1421
1.6. | Расходы по сомнительным долгам | 7885516.77 | 9668598.5535
1.7. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3695662 | 11908795.8
1.8. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 17308002.11 | 30371004.2767
| ИТОГО | 32209852.88 | 56812152.7131
2. | Налог на прибыль | 1039607.07 | 1623052.8701
3. | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 60287343.4209
4. | Итого неподконтрольных расходов | 33249459.95 | 118722549.0041
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Разнесено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015 | 2016 (с 01.07) |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
1. | Расходы на топливо на технолгические цели всего
в том числе:
1.1. | природный газ
1.2. | щепа
2. | Резервное топливо
3. | Расходы на электрическую энергию всего | 8054139 | 10606233.7738
3.1. | технологические цели | 7951281 | 10445419.044
3.2. | хозяйственно-бытовые нужды | 102858 | 160814.7297
4. | Расходы на компенсацию потерь теплоэнергии при их передаче | 41059745 | 55193473.99
5. | Расходы на холодную воду
5.1. | технологические цели
5.2. | хозяйственно-бытовые нужды
6. | Расходы на теплоноситель
7. | ИТОГО расходы на приобретение энергоресурсов | 49113884 | 65799707.7638
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет НВВ
руб. (без НДС)
№ п.п. | Наименование расхода | Значение показателей в расчете на годовой объем
|  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | 2016 |  |  |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12. | в среднем за год
1. | Операционные (подконтрольные) расходы | 19813373.3306 | 54016580.2342
2. | Неподконтрольные расходы | 33249459.95 | 118722549.0041
3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 49113884 | 65799707.7638
4. | Прибыль всего | 7595301.1614 | 8115264.3504
в том числе:
4.1. | Инвестиционная программа всего |  | 6181582.1304
4.1.1. | в том числе энергосбережение | 3436872.8814 | 4355966.1017
4.2. | Денежные выплаты соц. характера (по коллективному договору) | 4158428.28 | 1933682.22
5. | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  | -
6. | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов
7. | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ
8. | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы
9. | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы
10. | ИТОГО необходимая валовая выручка по передаче от ТСО+сбыт | 109772018.4419 | 246654101.3525 | [8 empty] | -708270.51
11. | Расходы на отпущенную тепловую энергию от ТСО г. Рыбинкса (без затрат на тарнспортировку и сбыт по сетям МУП "Теплоэнерго" | 2015146758 | 2414424804.0057
12. | ИТОГО необходимая вловая выручка | 2124918776.4419 | 2661078905.3582
12.1. | в том числе на отпущенную тепловую энергию | 2015146758 | 2414424804.0057
12.2. | передачу тепловой энергии | 102971236.4419 | 223381622.1709
12.3. | на сбыт тепловой энергии | 6800782 | 23272479.1816
* тариф установлен методом экономически обоснованных расходов (затрат). Разнесено по статьям затрат при долгосрочном регулировании.
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова
Расчет тарифа |  |  | #VALUE!
№ п. п | Показатели | Ед. изм. | Водяные (Паровые) тепловые сети
|  |  | Значение показателей в расчете на годовой объем | [9 empty] | 6800782
|  |  | в установленном тарифе с 01.07.2015* | 2016 |  |  |  | 2017 (с 01.07) |  | 2018 (с 01.07)
|  |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | по предложению Организации | по предложению эксперта
[5 empty] | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12. | в среднем за год
Средневзвешенная стоимость оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии
1 | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу+сбыт тепловой энергии, в т.ч.: | руб. | 109772018.4419 | 246654101.3525
1.1. | экономически обоснованные расходы на содержание эксплуатируемых регулируемой организацией тепловых пунктов, тепловых сетей, расположенных после тепловых пунктов, и на оплату потерь в указанных сетях | руб. | 41059745 | 55193473.99
2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде пара или воды из тепловых сетей регулируемой организации (полезный отпуск) | Гкал | 1632031.88 | 1585280.3751
3 | Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч
4 | Норматив технологических потерь при передаче теплоэнергии | Гкал | х | х
5 | Объем потерь, учтенный при расчете НВВ | Гкал | 48118.22 | 56038.76
5.1. | то же в % к полученной тепловой энергии | %
6 | Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (п. 1/п.2) | руб./ Гкал | 67.261 | 155.5902
7 | Рост к тарифу предыдущего периода | % | х | х |  |  |  | х |  | х
Средневзвешенная стоимость производимой котельными МУП ГО г. Рыбинкс "Теплоэнерго" и приобретаемой от ТСО г. Рыбинска единицы тепловой энергии
8. | НВВ | руб. | 2015146758 | 2414424804.0057
9. | Средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии без дифференциации по видам теплоносителя (п.8/п.2) | руб./ Гкал | 1234.7472 | 1523.027
10. | Тариф на тепловую энергию,поставляемую потребителям в горячей воде (п.9+п.6) | руб./ Гкал | 1302.0081 | 1678.6172
11. | Рост к тарифу предыдущего периода | % | 114.4 | 128.9252
| Коммерческий директор |  | О.В. Харисова